深圳市社会福利中心厨房设备维修改造项目招标文件

一、项目概况

该项目主要对深圳市社会福利中心观澜新址院区2号楼和9号楼两个厨房内的相关设施设备进行维修改造，以提升设施设备安全性能。主要包括：新址儿童院厨房烟道改造、炉灶改造、烟罩控制箱维修；新址老人院厨房炉灶改造；

二、供应商资质要求

（1）投标人须是在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人；（证明文件：须提供营业执照或法人证书复印件加盖投标人公章）

（2）参与本项目政府采购活动时，未被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（由供应商在诚信承诺中作出声明）。

（3）参加本次政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）

（4）本项目不接受进口产品投标，不接受联合体投标，不允许分包、转包。

（5）投标人具有《燃气燃烧器具安装维修企业资质证书》，须提供许可证扫描件，原件备查。

三、维修改造内容

| 1、新址儿童院厨房设备维修 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 大炒炉节能炉头 | 5寸 | 3 | 个 | 高身节能环保炉头 |
| 2 | 耐火水泥和耐火砂 | 50KG | 4 | 包 |  |
| 3 | 主气铜管 | 4分 | 6 | 米 | 燃气专用铜管 |
| 4 | 火种铜管 | 3分 | 6 | 米 | 燃气专用铜管 |
| 5 | 煲汤炉节能炉头 | 4寸 | 2 | 个 |  |
| 8 | 主气无缝钢管 | 一寸半 | 4 | 米 | 内壁4MM厚 |
| 9 | 大炒炉炉门 |  | 3 | 套 |  |
| 10 | 风机 | E2 | 5 | 台 | 220V，250W，铝制风机 |
| 11 | 烟通 | 350*80*600 | 3 | 套 |  |
| 2、新址儿童院厨房排油烟系统改造 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 12 | 原风管拆卸 |  | 1 | 项 | 含油污清洁 |
| 13 | 油烟净化器拆卸 |  | 1 | 项 |  |
| 14 | 不锈钢风管 |  | 95 | ㎡ | 尺寸800*500 |
| 15 | 油烟净化器安装 |  | 1 | 项 | 含制作平台材料 |
| 16 | 墙洞开凿 |  | 2 | 个 | 厨房及楼顶 |
| 17 | 安装、运输费 |  | 1 | 项 | 含辅助材料 |
| 3、新址老人院厨房设备维修 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 18 | 矮汤炉炉头 |  | 2 | 个 |  |
| 19 | 鼓风机 |  | 2 | 台 |  |
| 20 | 汤炉点火安全保护装置 |  | 2 | 套 |  |
| 21 | 汤炉配件（炉子配件：气阀、火种阀、鼓风机管道、煤气铜管）" |  | 1 | 项 |  |
| 22 | 大炒炉炉头 |  | 2 | 个 |  |
| 23 | 鼓风机 |  | 2 | 台 |  |
| 24 | 大炒炉点火安全保护装置 |  | 2 | 套 |  |
| 25 | 大炒炉配件：（炉子配件：气阀、火种阀、鼓风机管道、煤气铜管）" |  | 1 | 项 |  |
| 26 | 小炒炉炉头 |  | 1 | 个 |  |
| 27 | 鼓风机 |  | 1 | 台 |  |
| 28 | 小炒炉点火安全保护装置 |  | 1 | 套 |  |
| 29 | 小炒炉配件 （炉子配件：气阀、火种阀、鼓风机管道、煤气铜管） |  | 1 | 项 |  |
| 30 | 运水烟罩维修 |  | 1 | 项 |  |

四、商务要求

1、付款方式

项目完成并验收合格后一次性付清。

2、时间要求

中标并签订合同后15天内完成

- 保修要求

项目所涉及搬迁及升级改造设备免费保修期1年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。

五、项目预算及报价

该项目预算9.9万元，项目报价实行包干制，投标人根据项目内容清单及现场实地踏勘情况认真核算，报出分项单价及总价，总价包含该项目厨房设备改造、维修、调试、配件更换、配管配线及税费、人工费、材料费等一切费用，投标人中标后不得以报价漏项为由增加额外费用。

六、现场踏勘

投标人在投标前自行到现场查勘，了解项目情况，投标人中标后不得增加额外费用。

探勘地点：深圳市龙华区观澜街道观光路1340号

探勘联系人：钟工     联系电话：13612972437

- 投递标书内容要求

（1）投标人执业许可证及相关证照复印件（加盖公章，原件备查）；

（2）《燃气燃烧器具安装维修企业资质证书》复印件（加盖公章，原件备查）；

（3）法定代表人证明书及授权委托书（法人签字并加盖公章）；

（4）投标报价文件（加盖公章）；

（5）投标人相关服务经验证明材料；（原件加盖公章）

（6）投标人提供的主要人员和技术人员资质（加盖公章）；

（7）提供投标人三年内无重大违法记录声明函（加盖公章）；

（8）投标人认为需要提供的其它说明和相关材料（加盖公章）。

（9）投标文件一式三份，整套材料需加盖有骑缝，装订成册并密封。

投标文件递交截止时间及开标时间：

2019年11月15日下午2：30。

八、评定标方法

项目评定标方法采用票决法，由福利中心组织评标委员会投票决定中标供应商。

深圳市社会福利中心

2019年11月7日