**附件：**

**工程量清单**

工程名称:消防改造工程

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|
| 火灾自动报警系统改造 | | | | | |
| 1 | 1001 | 点型探测器 | (1)名称:原有感烟探测器破坏性拆除 | 个 | 124 |
| 2 | 1002 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器（新增，安装） (2)品牌:爱德华 | 个 | 124 |
| 3 | 1003 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器（备用，不含安装、编程） (2)品牌:爱德华 | 个 | 20 |
| 4 | 1004 | 按钮 | (1)名称:手动报警按钮 (2)品牌:爱德华 | 个 | 2 |
| 5 | 1005 | 声光报警器 | (1)品牌:营口 | 个 | 2 |
| 6 | 1006 | 自动报警系统线路检测 | (1)名称:人工 | 工日 | 22 |
| 7 | 1007 | 自动报警系统线路恢复 | (1)名称:人工 | 工日 | 36 |
| 8 | 1008 | 自动报警系统调试、编程 | (1)点数:256点以下 | 系统 | 1 |