附件1

工程量清单

单项工程招标控制价汇总表
工程名称：深圳市殡葬服务中心各用水单元阀门及水表安装工程	第 1 页 共 1 页
序号	单项工程名称	金额(元)	其中
材料设备
暂估价(元)	安全文明施工措施费(元)	规费(元)
1	深圳市殡葬服务中心各用水单元阀门及水表安装工程
合 计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：深圳市殡葬服务中心各用水单元阀门及水表安装工程	第 1 页 共 1 页
序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中：
材料设备暂估价
(元)
1	分部分项工程费
2	措施项目费
2.1	其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2	安全文明施工措施费
2.3	履约担保手续费、赶工措施费
2.4	其它措施项目费
3	其他项目费
3.1	计日工
3.2	总承包服务费
3.3	发包人供应材料费
4	规费
5	不含税建安工程造价
6	应纳税费
6.1	增值税应纳税额
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
含税建安工程造价=5+6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）
工程名称：深圳市殡葬服务中心各用水单元阀门及水表安装工程	第 1 页 共 4 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)
综合单价	合价	材料设备暂估合价
整个工程
1	031003013001	水表	1. 设备类型：DN150，水平、远传、含配套法兰；
2. 连接管材材质：铸铁；
3. 是否增加阀门：否；
4. 安装地面和空间情况：水泵房，距地面2m处，更换原有旧总水表；
5. 计量范围：总用水。
6. 含管道断管、焊接等	组(个)	1
2	031003013002	水表	1. 设备类型：DN150，水平、远传、含配套法兰；
2. 连接管材材质：铸铁；
3. 是否增加阀门：否；
4. 安装地面和空间情况：追思苑水泵房，距地面2m处，加装一块水表；
5. 计量范围：计量追思苑用水。
6. 含管道断管、焊接等	组(个)	1
3	031003013003	水表	1. 设备类型：DN100，水平、远传、含配套法兰；
2. 连接管材材质：PE管；
3. 是否增加阀门：否；
4. 安装地面和空间情况：在市政总管分出的两路供水管道处的地面阀门井里分别加装一块水表；
5. 计量范围：分别计量二期和北区用水。
6. 含管道断管、电熔等	组(个)	2
4	031003013004	水表	1. 设备类型：DN100，水平、远传、含配套法兰；
2. 连接管材材质：铸铁；
3. 是否增加阀门：否；
4. 安装地面和空间情况：水泵房，距地面4m处，加装一块水表；
5. 计量范围：综合楼用水。
6. 含管道断管、焊接等	组(个)	1
5	031003013005	水表	1. 设备类型：DN100，水平、机械、含配套法兰；
2. 连接管材材质：PE管；
3. 是否增加阀门：否；
4. 安装地面和空间情况：11号楼旁阀门井旁新开挖一处水表井，加装一块水表；
5. 计量范围：11号楼用水。
6. 含管道断管、电熔等	组(个)	1
本页小计

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）
工程名称：深圳市殡葬服务中心各用水单元阀门及水表安装工程	第 2 页 共 4 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)
综合单价	合价	材料设备暂估合价
6	031003013006	水表	1. 设备类型：DN80，水平、机械、含配套法兰；
2. 连接管材材质：PE管；
3. 是否增加阀门：是；
4. 安装地面和空间情况：11号楼旁绿化带处，加装一块水表；
5. 计量范围：11号楼用水。
6. 含管道断管、电熔等	组(个)	1
7	031003013007	水表	1. 设备类型：DN65，立式、机械、含配套法兰；
2. 连接管材材质：PPR管；
3. 是否增加阀门：是；
4. 安装地面和空间情况：厨房靠墙距地面1.5m处，加装一块水表；
5. 计量范围：厨房用水。
6. 含管道断管、热熔等	组(个)	1
8	031003013008	水表	1. 设备类型：DN50，水平、机械、含配套螺纹；
2. 连接管材材质：PVC管；
3. 是否增加阀门：否；
4. 安装地面和空间情况：备用水箱山脚距地面0.3m处，加装一块水表；
5. 计量范围：吉田墓园用水。
6. 含管道断管、套丝等	组(个)	1
9	031003013009	水表	1. 设备类型：DN25，水平、机械、含配套螺纹；
2. 连接管材材质：PPR管；
3. 是否增加阀门：是；
4. 安装地面和空间情况：物业用房旁距地面0.3m处，加装一块水表；
5. 计量范围：物业用房用水。
6. 含管道断管、热熔等	组(个)	1
10	031003013010	水表	1. 设备类型：DN25，水平、机械、含配套螺纹；
2. 连接管材材质：PVC管；
3. 是否增加阀门：否；
4. 安装地面和空间情况：移动公厕旁距地面0.1m处，加装两块水表；
5. 计量范围：移动公厕用水。
6. 含管道断管、套丝等	组(个)	2
本页小计

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）
工程名称：深圳市殡葬服务中心各用水单元阀门及水表安装工程	第 3 页 共 4 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)
综合单价	合价	材料设备暂估合价
11	031003013011	水表	1. 设备类型：DN25，水平、机械、含配套螺纹；
2. 连接管材材质：PVC管；
3. 是否增加阀门：是；
4. 安装地面和空间情况：综合楼旁距地面1.8m处、办公楼一楼洗手间，分别加装一块水表；
5. 计量范围：绿化用水。
6. 含管道断管、套丝等	组(个)	2
12	031003013012	水表	1. 设备类型：DN20，水平、机械、含配套螺纹；
2. 连接管材材质：PVC管；
3. 是否增加阀门：否；
4. 安装地面和空间情况：二期旁绿化带贴地面处，加装一块水表；
5. 计量范围：绿化用水。
6. 含管道断管、套丝等	组(个)	1
13	040504002001	混凝土井	1.11号楼旁阀门井旁新开挖一处水表井，井盖Φ800mm，表井深度1.2m。	座	1
14	031003002001	水表阀门	1. 设备类型：截止阀，DN80；
2. 阀体材质：球墨铸铁；
3. 连接方式：法兰连接。	个	1
15	031003002002	水表阀门	1. 设备类型：截止阀，DN65；
2. 阀体材质：球墨铸铁；
3. 连接方式：法兰连接。	个	1
16	031003002003	水表阀门	1. 设备类型：截止阀，DN25；
2. 阀体材质：黄铜；
3. 连接方式：内螺纹连接。	个	3
17	031003002004	智能抄表系统	1.建立用水智能抄表系统，将安装的远传水表的用水量等信息自动采集，实现线上监控和统计分析，有效期6年。
2.参考2024年深圳市人力资源市场工资价位及行业人工成本信息，按初级职称工资价位中位数并考虑社保、公积金、企业管理费、利润、税金等计算	套	1
本页小计

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）
工程名称：深圳市殡葬服务中心各用水单元阀门及水表安装工程	第 4 页 共 4 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)
综合单价	合价	材料设备暂估合价
18	031003002005	配套管件	1.短管、卡箍、弯头、活接等
2.配管:DN150 镀锌管2米、DN100 镀锌管1米、DN100 PE管6米、DN80 PE管1米、DN65 PPR管1米、DN50 PVC管1米
3.卡箍:DN150卡箍4个、DN100 卡箍2个
4.弯头:DN100弯头18个、DN80弯头6个、DN65弯头4个、DN50弯头4个
5.活接:DN25 活接14个、DN20 活接2个
6.法兰已包括在对应水表的安装费用中	项	1
19	010101004001	土方开挖和回填、路面修复等	1.11号楼旁阀门井旁新开挖一处水表井，井盖Φ800mm，表井深度1.2m；
2.人工破除混凝土地面；
3.混凝土阀门井（全套）；
4.混凝土地面恢复；
5.沥青路面恢复；
6.包括土方开挖、回填、外运、弃置，路面拆除、外运、弃置、恢复等全部工作内容。	项	1
20	010103002001	施工垃圾清运	1.包括：人工费、材料费、运输与处置费等；
2.垃圾清运：10m3/车，2车次；
3.运距35km。	m3	20
21	031009002001	系统调试与验收	1.安装规范性预检查；
2.水表本体调试与通水测试；
3.参考2024年深圳市人力资源市场工资价位及行业人工成本信息，按初级职称工资价位中位数并考虑社保、公积金、企业管理费、利润、税金等计算	项	1
分部小计
本页小计
合 计

措施项目清单与计价汇总表
工程名称：深圳市殡葬服务中心各用水单元阀门及水表安装工程
序号	项 目 名 称	金额(元)
1	安全文明施工措施费
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1	施工临时围挡费
1.2.2	基坑内场地硬地化
1.3	产业工人职业训练专项经费
2	履约担保手续费
3	夜间施工增加费
4	赶工措施费
5	冬雨季施工费
6	已完成工程及设备保护费
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9	二次搬运费
10	脚手架费
11	垂直运输机械费
12	大型机械设备进出场及安拆费
13	施工排水、降水费
14	专业工程措施项目费
14.1	土方支护结构
15	其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：深圳市殡葬服务中心各用水单元阀门及水表安装工程	第 1 页 共 1 页
序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费	18
2	应纳税费	应纳税费合计
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12
合 计