附件1 工程量清单

工程项目招标控制价汇总表
工程名称：追思苑祭拜场焚烧炉建造项目	第 1 页 共 1 页
序号	单项工程名称	金额(元)	其中
暂估价(元)	安全文明施工措施费(元)	规费(元)
1	追思苑祭拜场焚烧炉建造项目
合 计
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标价的汇总。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：追思苑祭拜场焚烧炉建造项目

第 1 页 共 1 页

序号

单项工程名称

金额(元)

其中

材料设备
暂估价(元)

安全文明施工措施费(元)

规费(元)

1

追思苑祭拜场焚烧炉建造项目

合 计

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：追思苑祭拜场焚烧炉建造项目	标段：	第 1 页 共 1 页
序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中：
材料设备暂估价
(元)
1	分部分项工程费
2	措施项目费
2.1	其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2	安全文明施工措施费
2.3	履约担保手续费、赶工措施费
2.4	其它措施项目费
3	其他项目费
3.1	计日工
3.2	总承包服务费
3.3	发包人供应材料费
4	规费
5	不含税建安工程造价
6	应纳税费
6.1	增值税应纳税额
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
含税建安工程造价=5+6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）
工程名称：追思苑祭拜场焚烧炉建造项目	标段：	第 1 页 共 3 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)
综合单价	合价	材料设备暂估合价
整个工程
1	010101004001	独立基础	1.机械挖基坑600*500*500mm；12个
2.混凝土C25浇筑.
3.具体详见招标文件，满足施工规范要求	m3	1.5
2	050101B001001	垃圾清运1	1.8m3/车；
2.建筑垃圾清运 运距35km以上.
3.具体详见招标文件，满足施工规范要求	车	1
3	010401003001	墙体砌筑	1.实心砖墙(正立面38cm厚，两侧面及后立面32cm厚）；
2.耐火砖砌筑，耐火砂浆批荡；
3.砌筑外尺寸8000*3900*2600mm.
4.具体详见招标文件，满足施工规范要求	m3	28.22
4	010401003002	工字钢	1.钢架I16；
2.切割、焊接并安装.
3.具体详见招标文件，满足施工规范要求	m	38.4
5	010515003001	钢筋网1	1.炉内钢筋网：高强度螺纹钢DN40；569.47米长
2.切割、焊接并安装.
3.具体详见招标文件，满足施工规范要求	t	5.62
6	010515003002	钢筋网2	1.炉内钢筋网：高强度螺纹钢DN24；998.67米长
2.切割、焊接并安装.
3.具体详见招标文件，满足施工规范要求	t	3.851
7	010515004001	钢筋3	1.墙体内拉筋 DN14；238.40米长
2.切割、焊接并安装.
3.具体详见招标文件，满足施工规范要求	t	0.289
8	010802001001	简易门	1.洞口尺寸600*700； 2.门：镀锌钢板5mm厚，转动且可靠边固定；门框：镀锌方通40*40*3mm制作；
3.切割、焊接并安装.
4.具体详见招标文件，满足施工规范要求	个	12
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）
工程名称：追思苑祭拜场焚烧炉建造项目	标段：	第 2 页 共 3 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)
综合单价	合价	材料设备暂估合价
9	010606013001	镀锌方通100*100	1.镀锌方通100*100*2mm； 2.人工挖孔埋深700mm，地上3000mm；
3.切割、焊接并安装.
4.具体详见招标文件，满足施工规范要求	m	44
10	031001001001	DN25镀锌管	1.镀锌水管DN25*2mm； 2.卡扣固定在方通上；
3.切割、焊接并安装.
4.具体详见招标文件，满足施工规范要求	m	48
11	030901003001	雾化喷头	1.铜喷头4分180度，可调节喷头； 2.喷头安装固定在镀锌管上；
3.切割、焊接并安装.
4.具体详见招标文件，满足施工规范要求	个	24
12	011701001001	脚手架	1.固定脚手架搭拆；
2.6m宽*4m高及6m宽*2米高.
3.具体详见招标文件，满足施工规范要求	m2	60
13	031003001001	阀门	1.镀锌管球阀；
2.DN25.
3.具体详见招标文件，满足施工规范要求	个	2
14	010101003001	管沟开挖及恢复	1.人工挖二类土 管沟300*300； 2.管沟恢复；
3.绿化恢复.
4.具体详见招标文件，满足施工规范要求	m3	2.7
15	010101001001	机械清场地泥土	1.机械清理场地 20cm深； 2.平整场地；
3.人工配合，垃圾装车.
3.具体详见招标文件，满足施工规范要求	m2	105
16	010507002001	混凝土地坪	1.混凝土地坪浇筑 12cm厚； 2.C25混凝土；
3.级配砂石8cm厚； 4.混凝土养护.
4.具体详见招标文件，满足施工规范要求	m2	105
17	050101B001002	垃圾清运2	1.8m3/车；
2.建筑垃圾清运 运距35km以上.
3.具体详见招标文件，满足施工规范要求	车	5
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）
工程名称：追思苑祭拜场焚烧炉建造项目	标段：	第 3 页 共 3 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)
综合单价	合价	材料设备暂估合价
18	011705001001	机械使用费1	1.机械设备名称:设备转移160T汽车吊
2.其它:含进出场费
3.焚烧炉转移至场地侧方
4.具体详见招标文件，满足施工规范要求	台次	1
19	011705001002	机械使用费2	1.机械设备名称:设备转移160T汽车吊
2.其它:含进出场费
3.焚烧炉转移至莲心楼后方
4.具体详见招标文件，满足施工规范要求	台次	1
20	011102003001	块料地面	1.花岗岩块料地面铺贴；
2.300*300*20mm花岗岩块料；
3.拆除原有地面破损块料.
4.具体详见招标文件，满足施工规范要求	m2	42
分部小计
本页小计
合 计

措施项目清单与计价汇总表
工程名称：追思苑祭拜场焚烧炉建造项目	标段：	第 1 页 共 1 页
序号	项 目 名 称	金额(元)
1	安全文明施工措施费
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1	施工临时围挡费
1.2.2	基坑内场地硬地化
1.3	产业工人职业训练专项经费
2	履约担保手续费
3	夜间施工增加费
4	赶工措施费
5	冬雨季施工费
6	已完成工程及设备保护费
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9	二次搬运费
10	脚手架费
11	垂直运输机械费
12	大型机械设备进出场及安拆费
13	施工排水、降水费
14	专业工程措施项目费
14.1	土方支护结构
15	其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

其他项目清单与计价汇总表
工程名称：追思苑祭拜场焚烧炉建造项目	标段：	第 1 页 共 1 页
序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	材料设备暂估价
明细详见表11-1
2	计日工
明细详见表11-2
3	总承包服务费
4	发包人供应材料费
明细详见表11-3
合 计
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：追思苑祭拜场焚烧炉建造项目	标段：	第 1 页 共 1 页
序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费	18
2	应纳税费	应纳税费合计
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12
合 计