## 表 03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：深圳市殡葬服务中心追思苑消防控制系统迁入殡仪馆消防控制室工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价(元) | 安全文明施工措施费(元) | 规费(元)
1 | 深圳市殡葬服务中心追思苑消防控制系统迁入殡仪馆消防控制室工程
合 计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。

## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：深圳市殡葬服务中心追思苑消防控制系统迁入殡仪馆消防控制室工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费
5 | 不含税建安工程造价
6 | 应纳税费
6.1 | 增值税应纳税额
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
含税建安工程造价=5+6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：深圳市殡葬服务中心追思苑消防控制系统迁入殡仪馆消防控制室工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
整个工程
1 | 011616B005001 | 拆除路面 | 1.名称:水泥路面拆除 2.宽度:0.6米 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 64.8
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖基础土方 2.类别: 人工挖沟槽土方 3.挖土深度:.06米 4.弃土运距: 场内调配 5.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m3 | 38.88
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.名称：水泥路面回填及恢复 2.原土回填夯实、水泥路面恢复 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m3 | 38.88
4 | 010404001001 | 垫层 | 1.名称：混泥土垫层 2.类别：C15 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m3 | 6.48
5 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖) | 1.名称：电缆沟铺沙 2.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m | 108
6 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:PE管 2.材质及规格:DN65 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m | 75
7 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌线管 2.材质及规格:DN40 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m | 995
8 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌线管 2.材质及规格:DN20 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m | 120
9 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:铠装光纤 2.材质及规格:6芯 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m | 1065
10 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电源线 2.材质及规格:ZR-BV-2.5 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m | 360
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：深圳市殡葬服务中心追思苑消防控制系统迁入殡仪馆消防控制室工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
11 | 030502015001 | 光缆终端盒 | 1.名称:光纤转换器 2.说明:因线路过长需要中间设置转换设备和转换箱 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 个 | 2
12 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:火灾报警系统控制主机 2.型号:保得威尔 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 台 | 1
13 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1.名称:图文显示装置 2.型号:保得威尔 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 台 | 1
14 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火系统调试 2.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 点 | 6
15 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 系统 | 1
16 | 030905001002 | 消防广播系统调试 | 1.名称:消防广播系统调试 2.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 系统 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：深圳市殡葬服务中心追思苑消防控制系统迁入殡仪馆消防控制室工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 施工临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 土方支护结构
15 | 其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：深圳市殡葬服务中心追思苑消防控制系统迁入殡仪馆消防控制室工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 | 18
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12
合 计

## 分部分项工程量清单报价表(含子定额)
分部分项工程量清单报价表
工程名称：深圳市殡葬服务中心追思苑消防控制系统迁入殡仪馆消防控制室工程 |  |  |  |  | 第 1 页，共 3 页
序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
整个工程
1 | 011616B005001 | 拆除路面 | 1.名称:水泥路面拆除 2.宽度:0.6米 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 64.8
| 040105-7 | 手持式风动凿岩机破除水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=150 |  | 100m2 | 0.648
| 040105-8 | 手持式风动凿岩机破除水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） 每增减10 |  | 100m2 | 0.648
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖基础土方 2.类别: 人工挖沟槽土方 3.挖土深度:.06米 4.弃土运距: 场内调配 5.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m3 | 38.88
| 120001-2 | 人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2 |  | 100m3 | 0.3888
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.名称：水泥路面回填及恢复 2.原土回填夯实、水泥路面恢复 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m3 | 38.88
| 120001-134 | 人工松填土 |  | 100m3 | 0.3888
| 120001-132 | 打夯机原土夯实 槽、坑 |  | 100m2 | 0.3888
| 120001-161 | 人工装、运土 运距L（m） L≤20 |  | 100m3 | 0.3888
4 | 010404001001 | 垫层 | 1.名称：混泥土垫层 2.类别：C15 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m3 | 6.48
| 010002-24换 | 非泵送现浇混凝土 基础垫层 ^ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm |  | 10m3 | 0.648
5 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖) | 1.名称：电缆沟铺沙 2.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m | 108
| 030208-1 | 铺砂盖砖 1-2根电缆 |  | 100m | 1.08
6 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:PE管 2.材质及规格:DN65 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m | 75
| 030208-9换 | 埋地电缆保护管敷设 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100 ^ PE管 DN65 |  | 10m | 7.5
分部分项工程量清单报价表
工程名称：深圳市殡葬服务中心追思苑消防控制系统迁入殡仪馆消防控制室工程 |  |  |  |  | 第 2 页，共 3 页
序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
7 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌线管 2.材质及规格:DN40 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m | 995
| 030211-5换 | 沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ^ 镀锌电线管 DN40 δ=1.8mm |  | 100m | 9.95
8 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌线管 2.材质及规格:DN20 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m | 120
| 030211-2 | 沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 |  | 100m | 1.2
9 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:铠装光纤 2.材质及规格:6芯 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m | 1065
| 030401-63换 | 管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) N≤12 ^ 单模光缆 6芯 |  | 100m | 10.65
10 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电源线 2.材质及规格:ZR-BV-2.5 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m | 360
| 030211-173 | 动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤2.5 |  | 100m单线 | 3.6
11 | 030502015001 | 光缆终端盒 | 1.名称:光纤转换器 2.说明:因线路过长需要中间设置转换设备和转换箱 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 个 | 2
| 030401-74换 | 安装测试光缆终端盒 芯数N(芯) 4＜N≤12 ^ 光纤转换器 |  | 个 | 2
12 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:火灾报警系统控制主机 2.型号:保得威尔 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 台 | 1
| 030701-61 | 壁挂火灾报警系统控制主机安装 点数dr(点) 500＜dr≤1000 ^ 火灾报警系统控制主机 |  | 台 | 1
13 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1.名称:图文显示装置 2.型号:保得威尔 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 台 | 1
分部分项工程量清单报价表
工程名称：深圳市殡葬服务中心追思苑消防控制系统迁入殡仪馆消防控制室工程 |  |  |  |  | 第 3 页，共 3 页
序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
| 030701-73 | 火灾报警控制微机、图形显示及打印终端 ^ 火灾报警控制微机 |  | 台 | 1
14 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火系统调试 2.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 点 | 6
| 030705-24 | 气体灭火系统装置调试 试验容器规格V(L) 90＜V≤155 |  | 点 | 6
15 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 系统 | 1
| 030705-6 | 自动报警系统装置调试 点数dr(点) 500＜dr≤1000 |  | 系统 | 1
16 | 030905001002 | 消防广播系统调试 | 1.名称:消防广播系统调试 2.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 系统 | 1
|  | 消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔) |  |  | 1
合 计

## 表 10-1 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)
工程名称：深圳市殡葬服务中心追思苑消防控制系统迁入殡仪馆消防控制室工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项
1.1 | C13008600 | 剪叉式登高作业车 提升高度H（m） H≤14 |  | 台班 | 4
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。