## 表 03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：殡仪馆入口岗亭场地及周边完善项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价(元) | 安全文明施工措施费(元) | 规费(元)
1 | 殡仪馆入口岗亭场地及周边完善项目
合 计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。

## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：殡仪馆入口岗亭场地及周边完善项目 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 一、岗亭场地及周边完善
1.2 | 二、卫生间维修
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费
5 | 不含税建安工程造价
6 | 应纳税费
6.1 | 增值税应纳税额
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
含税建安工程造价=5+6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：殡仪馆入口岗亭场地及周边完善项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
一、岗亭场地及周边完善
1 | 011710B001001 | 高空作业费用 | 1.外墙高空作业 2.高度2-12m 3.人工高空作业 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 工日 | 4
2 | 010103002001 | 建筑垃圾清运1 | 1.建筑垃圾人工装车清运； 2.8m3/车，运距35KM. 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m3 | 16
3 | 011710B001002 | 人工修剪树干树枝 | 1.修剪树干树枝及清理 2.树木枝叶装车 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 工日 | 4
4 | 011710B001003 | 管线等保护性拆除 | 1.保护性拆除灯具、强电线路及套管 2.保护性拆除室内开关插座电箱、空调等 3.保护性拆除监控设备、弱电线路及套管等 4.保护性拆除周边水管线路等 5.材料堆放至指定位置，1000m范围内 6.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 项 | 1
5 | 011710B001004 | 岗亭保护性拆除 | 1.保护性拆除屋面板材及钢结构材料 2.保护性拆除岗亭其他可用材料 3.材料堆放至指定位置，1000m范围内 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 项 | 1
6 | 011605001001 | 地面凿除 | 1.人工凿除地面块料 2.人工凿除砂浆层 3.建筑垃圾装袋堆放 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 24
7 | 011616B005001 | 路沿石保护性拆除 | 1.人工保护性拆除路沿石 2.清洁石材 3.材料堆放至指定位置，20m范围内 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m | 18
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：殡仪馆入口岗亭场地及周边完善项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
8 | 011710B001005 | 广告标识牌迁移 | 1.绿化带内广告标识牌（800*3000*15mm）迁移 2.保护性拆除标识牌 3.材料堆放至指定位置 4.安装在混凝土地台上 5.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 项 | 1
9 | 011710B001006 | 监控杆及设备迁移 | 1.绿化带内监控杆（3600mm高）迁移 2.保护性拆除监控杆 3.材料堆放至指定位置 4.安装在混凝土地台上 5.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 项 | 1
10 | 011710B001007 | 围挡、门保护性拆除及安装 | 1.岗亭边缘围挡8m（2.4m高铁皮围挡含仿生草皮）及大门3m保护性拆除 2.岗亭到位后围挡及大门安装恢复 3.保护性拆除后材料堆放至指定位置 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 项 | 1
11 | 010101003001 | 混凝土道路 | 1.机械挖土方 80cm深 2.人工夯实地面 3.混凝土C20垫层15cm厚 4.混凝土C25面层20cm厚 5.沥青混凝土细层8cm厚 6.路面压实 7.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 12
12 | 011710B001008 | 混凝土地台1 | 1.浇筑混凝土地台 2.混凝土C25地台 3.尺寸：1000*800*600mm 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 个 | 1
13 | 011104001001 | 模板 | 1.木模板支护及拆装 2.木模板拆装 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 13
14 | 010103002002 | 建筑垃圾清运2 | 1.建筑垃圾人工装车清运； 2.8m3/车，运距35KM. 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m3 | 16
15 | 040204004001 | 路沿石安装 | 1.路沿石安装（利旧） 2.规格：500*350*200 3.挑选及清洗，安装 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m | 18
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：殡仪馆入口岗亭场地及周边完善项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
16 | 011710B001009 | 混凝土地台2 | 1.浇筑混凝土地台 2.混凝土C25地台 岗亭下地台扩大 3.木模板支护及拆装 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m3 | 3
17 | 011102003001 | 块料铺贴 | 1.岗亭周边面层铺贴 2.铺贴花岗岩石材 30mm厚，砂浆铺贴 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 18
18 | 011710B001010 | 阀门井盖 | 1.铸铁阀门井盖 2.规格：300*500*30mm 3.安装固定 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 个 | 1
19 | 010807001001 | 不锈钢窗 | 1.304#磨砂不锈钢制窗户900*1800 厚度1.2mm 2.0-900mm范围为不锈钢板固定，900-1800为钢化玻璃固定窗8mm厚 3.玻璃周边带凸起固定装饰框 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 1.62
20 | 011710B001011 | 不锈钢门 | 1.304#磨砂不锈钢门（带包边门框）900*1800 厚度1.2mm 2.岗亭侧面开洞950-1900 3.门板下端为固定板式，上方为固定钢化玻璃8mm厚 4.不锈钢门安装固定在岗亭侧面 5.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 个 | 1
21 | 031001006001 | 给水管DN25 | 1.联塑给水管DN25 2.粘接，自坡下主水管至岗亭后卫生间及卫生间内部 3.含直通、弯头等配件 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m | 72
22 | 031003001001 | 阀门DN25 | 1.水管闸阀DN25 2.粘接安装 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 个 | 2
23 | 010902001001 | 卷材防水 | 1.岗亭屋面做卷材防水 2.聚氨酯卷材防水，满铺 3.含直通、弯头等配件 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 18
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：殡仪馆入口岗亭场地及周边完善项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
24 | 011710B001012 | 不锈钢门头广告牌 | 1.304#磨砂不锈钢广告牌5000*800*200 厚度1.2mm 2.含装饰灯带等 3.斜拉固定方通400*400*2mm@400 4.固定点位做防水 5.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 个 | 1
25 | 011710B001013 | 钢结构挑檐 | 1.岗亭前遮雨挑檐 2.立柱2根80*80*3mm，横梁80*80*3mm(两端1.6m，中间6m侧面3m） 3.次梁60*60*3mm@1600mm 4.顶部304#不锈钢板 1.2mm厚（边缘做折边处理） 5.镀锌方通喷深灰色涂料（二底二面） 6.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 8
26 | 011710B001014 | 线路及用电设备恢复 | 1.强电线路安装到位 2.空调及线路安装 3.其他用电设备线路安装 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 项 | 1
27 | 011710B001015 | 监控线路及设备恢复 | 1.监控设备安装到位 2.弱电线路安装 3.其他配套弱电设备安装 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 项 | 1
28 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.线路安装 2.广告牌安装 3.其他登高作业 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 40
29 | 011201001001 | 外墙装饰涂料 | 1.外墙清洁 2.装饰涂料喷涂2底3面 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 60
分部小计
二、卫生间维修
30 | 011710B001016 | 内部拆除 | 1.地面块料拆除 2.蹲厕拆除 3.天花拆除 4.洗手台拆除 5.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 项 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：殡仪馆入口岗亭场地及周边完善项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
31 | 011710B001017 | 排污管拆除及疏通 | 1.主污水管拆除 2.洗手台排污管拆除 3.排污管暗管疏通 4.室外雨水管拆除 5.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 项 | 1
32 | 011302001001 | 铝合金天花 | 1.铝合金天花 2.规格：300*300*0.8mm 3.轻钢龙骨固定 4.安装固定在天花上 5.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 6
33 | 031004006001 | 不锈钢蹲厕 | 1.蹲厕洁具（冲水水箱利旧） 2.304#不锈钢蹲厕 1.0mm厚 3.安装固定 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 个 | 2
34 | 031004004001 | 不锈钢洗手台 | 1.不锈钢洗手台 2.304#不锈钢蹲厕 1.0mm厚 3.规格：100*50*80cm，一槽一平台 4.含水龙头、三通、下水管等配件 5.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 个 | 2
35 | 031004004002 | 马桶伴侣喷枪 | 1.不锈钢马桶伴侣喷枪 2.304#不锈钢材质 3.安装固定在墙面上 4.含三通等配件 5.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 个 | 2
36 | 031004004003 | 排污沟槽 | 1.混凝土地坪人工凿沟槽 2.尺寸：内空300*200 3.铸铁盖板：300*500*30mm镂空盖板 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m | 6
37 | 011102003002 | 块料铺贴 | 1.室内块料铺贴 2.块料300*300 3.砂浆铺贴 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 9
38 | 031004004004 | LED嵌入式面板灯 | 1.LED嵌入式面板灯 2.尺寸300*300，28W，佛山照明牌 3.安装在天花内 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：殡仪馆入口岗亭场地及周边完善项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
39 | 031004004005 | 锁具 | 1.铝合金门插销锁 2.304#不锈钢材质 3.安装铝合金门上 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 个 | 4
40 | 031004004006 | 门板维修 | 1.镀锌平板门维修 2.切除门扇下端锈蚀区域 3.安装304#不锈钢卡套100+40+100mm 900mm长 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 个 | 2
41 | 030404019001 | 漏电保护开关 | 1.漏电保护开关 32A 2.品牌：正泰 3.安装在室内配电箱内 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 个 | 1
42 | 030411004001 | 电线 | 1.强电线路 2.5mm2 2.品牌：金龙羽 3.管内穿线 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m | 90
43 | 030411001001 | 套管 | 1.PVC阻燃线管 DN25 2.品牌：联塑 3.安装固定在天花内钢架下 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m | 16
44 | 030404019002 | 开关 | 1.开关（双联） 2.品牌：公牛 3.安装在墙面 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 个 | 4
分部小计
本页小计
合 计

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：殡仪馆入口岗亭场地及周边完善项目 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 施工临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 土方支护结构
15 | 其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 10-1 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)
工程名称：殡仪馆入口岗亭场地及周边完善项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 垂直运输机械费 |  | 项
1.1 | C06004100 | 高空作业车 提升高度H（m） H≤18 |  | 台班 | 1
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：殡仪馆入口岗亭场地及周边完善项目 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 | 18
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12
合 计

## 分部分项工程量清单报价表(含子定额)
分部分项工程量清单报价表
工程名称：殡仪馆入口岗亭场地及周边完善项目 |  |  |  |  | 第 1 页，共 8 页
序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
一、岗亭场地及周边完善
1 | 011710B001001 | 高空作业费用 | 1.外墙高空作业 2.高度2-12m 3.人工高空作业 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 工日 | 4
| 高空作业费用 |  |  |  | 4
2 | 010103002001 | 建筑垃圾清运1 | 1.建筑垃圾人工装车清运； 2.8m3/车，运距35KM. 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m3 | 16
| 080001-75+080001-76*34 | 人工装废料自卸汽车运 运距L(km) L≤1(实际运距:35km) |  | 100m3 | 0.16
3 | 011710B001002 | 人工修剪树干树枝 | 1.修剪树干树枝及清理 2.树木枝叶装车 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 工日 | 4
| 人工修剪树干树枝 |  |  |  | 4
4 | 011710B001003 | 管线等保护性拆除 | 1.保护性拆除灯具、强电线路及套管 2.保护性拆除室内开关插座电箱、空调等 3.保护性拆除监控设备、弱电线路及套管等 4.保护性拆除周边水管线路等 5.材料堆放至指定位置，1000m范围内 6.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 项 | 1
| 管线等保护性拆除 |  |  |  | 1
5 | 011710B001004 | 岗亭保护性拆除 | 1.保护性拆除屋面板材及钢结构材料 2.保护性拆除岗亭其他可用材料 3.材料堆放至指定位置，1000m范围内 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 项 | 1
| 岗亭保护性拆除 |  |  |  | 1
6 | 011605001001 | 地面凿除 | 1.人工凿除地面块料 2.人工凿除砂浆层 3.建筑垃圾装袋堆放 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 24
| 080001-27 | 楼地面块料、石材面层拆除 |  | 100m2 | 0.24
分部分项工程量清单报价表
工程名称：殡仪馆入口岗亭场地及周边完善项目 |  |  |  |  | 第 2 页，共 8 页
序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
7 | 011616B005001 | 路沿石保护性拆除 | 1.人工保护性拆除路沿石 2.清洁石材 3.材料堆放至指定位置，20m范围内 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m | 18
| 路沿石保护性拆除 |  |  |  | 18
8 | 011710B001005 | 广告标识牌迁移 | 1.绿化带内广告标识牌（800*3000*15mm）迁移 2.保护性拆除标识牌 3.材料堆放至指定位置 4.安装在混凝土地台上 5.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 项 | 1
| 广告标识牌迁移 |  |  |  | 1
9 | 011710B001006 | 监控杆及设备迁移 | 1.绿化带内监控杆（3600mm高）迁移 2.保护性拆除监控杆 3.材料堆放至指定位置 4.安装在混凝土地台上 5.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 项 | 1
| 监控杆及设备迁移 |  |  |  | 1
10 | 011710B001007 | 围挡、门保护性拆除及安装 | 1.岗亭边缘围挡8m（2.4m高铁皮围挡含仿生草皮）及大门3m保护性拆除 2.岗亭到位后围挡及大门安装恢复 3.保护性拆除后材料堆放至指定位置 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 项 | 1
| 围挡、门保护性拆除及安装 |  |  |  | 1
11 | 010101003001 | 混凝土道路 | 1.机械挖土方 80cm深 2.人工夯实地面 3.混凝土C20垫层15cm厚 4.混凝土C25面层20cm厚 5.沥青混凝土细层8cm厚 6.路面压实 7.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 12
| 120001-1 | 人工挖一般土方 |  | 100m3 | 1.152
| 120001-135 | 人工回填夯实 回填土 |  | 100m3 | 0.12
| 090101-113 | 现浇水泥混凝土路面 厚度T（mm） T=220 |  | 100m2 | 0.12
| 090101-114换 | 现浇水泥混凝土路面 厚度T（mm） 每增减10 |  | 100m2 | 0.12
分部分项工程量清单报价表
工程名称：殡仪馆入口岗亭场地及周边完善项目 |  |  |  |  | 第 3 页，共 8 页
序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
12 | 011710B001008 | 混凝土地台1 | 1.浇筑混凝土地台 2.混凝土C25地台 3.尺寸：1000*800*600mm 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 个 | 1
| 混凝土地台1 |  |  |  | 1
13 | 011104001001 | 模板 | 1.木模板支护及拆装 2.木模板拆装 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 13
| 模板 |  |  |  | 13
14 | 010103002002 | 建筑垃圾清运2 | 1.建筑垃圾人工装车清运； 2.8m3/车，运距35KM. 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m3 | 16
| 080001-75+080001-76*34 | 人工装废料自卸汽车运 运距L(km) L≤1(实际运距:35km) |  | 100m3 | 0.16
15 | 040204004001 | 路沿石安装 | 1.路沿石安装（利旧） 2.规格：500*350*200 3.挑选及清洗，安装 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m | 18
| 040104-36换 | 路缘石安砌 预制混凝土立缘石 单件体积V（m3） 0.018＜V≤0.04 ^ 混凝土立缘石 500mm×400mm×150mm |  | 100m | 0.18
16 | 011710B001009 | 混凝土地台2 | 1.浇筑混凝土地台 2.混凝土C25地台 岗亭下地台扩大 3.木模板支护及拆装 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m3 | 3
| 混凝土地台3 |  |  |  | 3
17 | 011102003001 | 块料铺贴 | 1.岗亭周边面层铺贴 2.铺贴花岗岩石材 30mm厚，砂浆铺贴 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 18
| 020002-33 | 石材楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.36 |  | 100m2 | 0.18
18 | 011710B001010 | 阀门井盖 | 1.铸铁阀门井盖 2.规格：300*500*30mm 3.安装固定 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 个 | 1
| 阀门井盖 |  |  |  | 1
分部分项工程量清单报价表
工程名称：殡仪馆入口岗亭场地及周边完善项目 |  |  |  |  | 第 4 页，共 8 页
序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
19 | 010807001001 | 不锈钢窗 | 1.304#磨砂不锈钢制窗户900*1800 厚度1.2mm 2.0-900mm范围为不锈钢板固定，900-1800为钢化玻璃固定窗8mm厚 3.玻璃周边带凸起固定装饰框 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 1.62
| 020001-54换 | 成品不锈钢橱窗安装 ^ 不锈钢橱窗安装(成品) |  | 100m2 | 0.0162
20 | 011710B001011 | 不锈钢门 | 1.304#磨砂不锈钢门（带包边门框）900*1800 厚度1.2mm 2.岗亭侧面开洞950-1900 3.门板下端为固定板式，上方为固定钢化玻璃8mm厚 4.不锈钢门安装固定在岗亭侧面 5.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 个 | 1
| 不锈钢门 |  |  |  | 1
21 | 031001006001 | 给水管DN25 | 1.联塑给水管DN25 2.粘接，自坡下主水管至岗亭后卫生间及卫生间内部 3.含直通、弯头等配件 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m | 72
| 030801-240换 | 室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) dn≤90 ^ 塑料给水管(承插粘接) dn20 |  | 10m | 7.2
22 | 031003001001 | 阀门DN25 | 1.水管闸阀DN25 2.粘接安装 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 个 | 2
| 030802-3 | 阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 |  | 个 | 2
23 | 010902001001 | 卷材防水 | 1.岗亭屋面做卷材防水 2.聚氨酯卷材防水，满铺 3.含直通、弯头等配件 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 18
| 010004-16 | 高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 热熔法 满铺 |  | 100m2 | 0.18
24 | 011710B001012 | 不锈钢门头广告牌 | 1.304#磨砂不锈钢广告牌5000*800*200 厚度1.2mm 2.含装饰灯带等 3.斜拉固定方通400*400*2mm@400 4.固定点位做防水 5.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 个 | 1
分部分项工程量清单报价表
工程名称：殡仪馆入口岗亭场地及周边完善项目 |  |  |  |  | 第 5 页，共 8 页
序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
| 不锈钢门头广告牌 |  |  |  | 1
25 | 011710B001013 | 钢结构挑檐 | 1.岗亭前遮雨挑檐 2.立柱2根80*80*3mm，横梁80*80*3mm(两端1.6m，中间6m侧面3m） 3.次梁60*60*3mm@1600mm 4.顶部304#不锈钢板 1.2mm厚（边缘做折边处理） 5.镀锌方通喷深灰色涂料（二底二面） 6.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 8
| 钢结构挑檐 |  |  |  | 8
26 | 011710B001014 | 线路及用电设备恢复 | 1.强电线路安装到位 2.空调及线路安装 3.其他用电设备线路安装 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 项 | 1
| 线路及用电设备恢复 |  |  |  | 1
27 | 011710B001015 | 监控线路及设备恢复 | 1.监控设备安装到位 2.弱电线路安装 3.其他配套弱电设备安装 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 项 | 1
| 监控线路及设备恢复 |  |  |  | 1
28 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.线路安装 2.广告牌安装 3.其他登高作业 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 40
| 010007-56 | 活动脚手架 独立柱装饰 |  | 100m2 | 0.4
29 | 011201001001 | 外墙装饰涂料 | 1.外墙清洁 2.装饰涂料喷涂2底3面 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 60
| 020003-8 | 水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 |  | 100m2 | 0.6
二、卫生间维修
30 | 011710B001016 | 内部拆除 | 1.地面块料拆除 2.蹲厕拆除 3.天花拆除 4.洗手台拆除 5.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 项 | 2
| 内部拆除 |  |  |  | 2
分部分项工程量清单报价表
工程名称：殡仪馆入口岗亭场地及周边完善项目 |  |  |  |  | 第 6 页，共 8 页
序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
31 | 011710B001017 | 排污管拆除及疏通 | 1.主污水管拆除 2.洗手台排污管拆除 3.排污管暗管疏通 4.室外雨水管拆除 5.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 项 | 1
| 内部拆除 |  |  |  | 1
32 | 011302001001 | 铝合金天花 | 1.铝合金天花 2.规格：300*300*0.8mm 3.轻钢龙骨固定 4.安装固定在天花上 5.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 6
| 020004-92 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格;mm) 300×300 |  | 100m2 | 0.06
| 020004-109 | 金属方板天棚 嵌入式（平板） 安装在龙骨上 |  | 100m2 | 0.06
33 | 031004006001 | 不锈钢蹲厕 | 1.蹲厕洁具（冲水水箱利旧） 2.304#不锈钢蹲厕 1.0mm厚 3.安装固定 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 个 | 2
| 030803-26换 | 蹲式大便器 瓷高水箱 ^ 瓷蹲式大便器高水箱 |  | 10套 | 0.2
34 | 031004004001 | 不锈钢洗手台 | 1.不锈钢洗手台 2.304#不锈钢蹲厕 1.0mm厚 3.规格：100*50*80cm，一槽一平台 4.含水龙头、三通、下水管等配件 5.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 个 | 2
| 不锈钢洗手台 |  |  |  | 2
35 | 031004004002 | 马桶伴侣喷枪 | 1.不锈钢马桶伴侣喷枪 2.304#不锈钢材质 3.安装固定在墙面上 4.含三通等配件 5.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 个 | 2
| 马桶伴侣喷枪 |  |  |  | 2
36 | 031004004003 | 排污沟槽 | 1.混凝土地坪人工凿沟槽 2.尺寸：内空300*200 3.铸铁盖板：300*500*30mm镂空盖板 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m | 6
| 排污沟槽 |  |  |  | 6
分部分项工程量清单报价表
工程名称：殡仪馆入口岗亭场地及周边完善项目 |  |  |  |  | 第 7 页，共 8 页
序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
37 | 011102003002 | 块料铺贴 | 1.室内块料铺贴 2.块料300*300 3.砂浆铺贴 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 9
| 020002-44 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 |  | 100m2 | 0.09
38 | 031004004004 | LED嵌入式面板灯 | 1.LED嵌入式面板灯 2.尺寸300*300，28W，佛山照明牌 3.安装在天花内 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 个 | 4
| LED嵌入式面板灯 |  |  |  | 4
39 | 031004004005 | 锁具 | 1.铝合金门插销锁 2.304#不锈钢材质 3.安装铝合金门上 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 个 | 4
| 锁具 |  |  |  | 4
40 | 031004004006 | 门板维修 | 1.镀锌平板门维修 2.切除门扇下端锈蚀区域 3.安装304#不锈钢卡套100+40+100mm 900mm长 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 个 | 2
| 门板维修 |  |  |  | 2
41 | 030404019001 | 漏电保护开关 | 1.漏电保护开关 32A 2.品牌：正泰 3.安装在室内配电箱内 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 个 | 1
| 030204-32换 | 低压自动空气开关安装 额定电流I(A) I≤63 ^ 漏电保护开关 32A |  | 个 | 1
42 | 030411004001 | 电线 | 1.强电线路 2.5mm2 2.品牌：金龙羽 3.管内穿线 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m | 90
| 030211-171 | 照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 |  | 100m单线 | 0.9
43 | 030411001001 | 套管 | 1.PVC阻燃线管 DN25 2.品牌：联塑 3.安装固定在天花内钢架下 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m | 16
| 030211-3 | 沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 |  | 100m | 0.16
分部分项工程量清单报价表
工程名称：殡仪馆入口岗亭场地及周边完善项目 |  |  |  |  | 第 8 页，共 8 页
序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
44 | 030404019002 | 开关 | 1.开关（双联） 2.品牌：公牛 3.安装在墙面 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 个 | 4
| 030212-239 | 开关安装 双联照明 |  | 10套 | 0.4
合 计